武 汉 工 商 学 院
招（议）标文件
 
[image: image1.png]



 
招标项目名称:武汉工商学院安防系统升级改造项目招标      
编      号:  G2022-12                       
 
武汉工商学院招投标办公室
二○二二年九月十二日
第一部分   招（议）标邀请
根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的安防系统升级改造项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。
一、招标项目名称：安防系统升级改造项目
2022年 11 月 10 日下午5:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件500元（该费用收取后概不退还）。
递交标书费的账户信息:
支付宝账号：13995699032    户名：杜丹丹
（请备注清楚单位名称及所投项目名称）
每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金5万元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。
递交投标保证金的账户信息：
户  名：武汉工商学院
开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270
二、投标截止时间：
为确保此次招标项目信息准确及后期方案完整，投标单位在递交投标书之前,必须与招标单位技术人员现场沟通，并确认标书的技术部分内容及相关参数。
投标单位于2022年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。
付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款（其中维保费按年度支付，当年维保服务结束验收合格后支付）。
开标时间及地点：另行通知
招标单位：武汉工商学院
执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号
联 系 人：商务部分：胡老师　027-88147040/15871758771
            技术部分：郑科长  13871583771
第二部分   投标须知
一、招标方式：邀请招标、议评开标。
二、投标者要求及相关说明：
1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。
2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。
三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。
四、投标书内容：
1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；
2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；
3、故障响应时间及服务承诺细则；
4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩等。
5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）
6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。
五、开标与评标：
1、开标时间和地点：另行通知。
2、属于下列情况之一者视为废标：
2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。
2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。
2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。
3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。
4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。
5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。
六、中标与签订合同
1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。
2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。
3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。
4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。
七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。
八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。
第三部分    技术需求
（一）海康教育综合安防管理平台监控授权购买800个。
（二）新增人脸摄像头点位30处；新增普通摄像头点位36处；购买64个普通摄像头用于旧摄像头更换。
	1、人脸摄像头点位（17个）

	东北门2个、南大门与综合楼主干道2个、弘德楼周边2个、综合楼周边主干道2个、外语楼周边主干道2个、实验中心周边主干道2个、图书馆周边主干道1个、6—9主干道2个、14—15主干道2个。

	2、普通摄像头点位（100个）

	西大门入口3个、外语楼与1栋之间主干道1个、1栋与2栋之间广场1个、3栋与4栋主干道2个、4栋与5栋广场4个、5栋广场5个、人工湖与网球场主干道交汇干道2个、污水站1个、12与13栋东主干道口1个、8与9栋东主干道2个、9—10栋北主干道2个、北停车场与9栋入口2个、二食堂篮球场南北主干道各2个、8—12栋主干道1个、实验中心北主干道5个。

	备注：普通点位新增36个、余下64个用于2015年摄像点位的维护、维修更换。


以上摄像头规定品牌为海康威视；像素要求在400万以上；要求必须施工安装和接入到我校的海康教育综合安防管理平台；报价时设备（包含配件支架等）和施工（包含辅材）应分项报价。
（三）新增一套UPS电源。设备功率要求40KVA；64节12V38AH电池；2套电池柜；主机与蓄电池必须为同一品牌；蓄电池产品必须为国内一线品牌；设备和电池质保期必须5年以上。报价时设备（包含电池柜、UPS功率模块）和施工（包含电源线、空开、辅材）应分项报价。
（四）维护服务：
1.监控系统资产整理：包括摄像头分布、机房设备配置、IP地址分配等，形成文档记录。
2.机房线路整理：光纤、网线规整打标并形成文档记录。
（五）增加监控存储服务器：
1.本次新增存储总容量为3500T以上；硬盘必须企业级SATA硬盘；设备和硬盘质保期三年以上。
2.报价必须包含网络机柜和交换机，并安装、调试。
3.存储必须接入我校海康威视安防系统，并保证平台访问视频时无卡顿、无延时。
4.当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警（以公安部检测报告为准）
5.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（以公安部检测报告为准）
6.更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。（以公安部检测报告为准）
7.出具厂家售后服务承诺函。
8.为保证良好的使用体验和系统的兼容性，本次供应商所提供的存储服务器需要与学校原有视频监控管理平台无缝对接。（需提供设备生产厂家的无缝对接承诺函并加盖原厂公章）提供证明材料。
（六）报价须知：
1、报价时设备（包含配件支架等）和施工（包含辅材）应分开报价。
2、本工程新增部分写明质保期限，现有系统3年维保价格单独报价（更换配件甲方提供配件或乙方提供价格甲方确认后进行更换）。
3、对招标有异议部分请邮件形式发送至招标方邮箱，招标方根据问题统一解答。
2

